## misure e interruz
Periodi di registrazione e mal funzionamenti durante acquisizioni in continuo
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure | g effettivi
CTE | 2016-05-11 |  | 2016-05-30 | 10:59 | 2016-06-01 | 9:00 | 2016-06-23 | 42 | 8637
Simoncelli | 2016-07-15 |  | 2016-08-13 | 4:06 | 2016-08-18 | 10:14 | 2016-08-22 | 35 | 4633
Termofrigo | 2016-08-22 |  | 2016-09-29 | 19:40 |  |  |  | 38 | 4098 |  |  |  | hanno staccato il sabato prima l'alimentazione!
Simoncelli | 2016-10-10 |  | 2017-01-31 | 13:00 |  |  |  | 113 | 13987
Sandoz pressi "filtro humus" | 2017-02-01 |  | 2017-02-02 | 11:00 | 24 h di misure (le prime due con sistema abbattimento spento e poi con sistema in funzione) + campionamenti singoli (tre del carico insufflato tal quale e una dell'aria che sale dalla vasca filtro humus, come ripetizione misura estate 2016)
[7 empty] | gg | 228 | 31355
Simoncelli | 2017-03-29 |  | 2017-03-30 | 18:00 | 2017-04-04 | 16:00
|  |  | 2017-04-09 | 18:00 | 2017-04-11 | 13:00
|  |  | 2017-04-11 | 16:00 | 2017-04-12 | 15:00
|  |  | 2017-04-13 | 16:00 | 2017-04-14 | 15:00
|  |  | 2017-05-01 | 13:50 | 2017-05-02 | 15:00 | 2017-05-26 | 50 | 6868
Simoncelli | 2017-08-03 |  | 2017-08-06 | 16:50 | 2017-08-07 | 16:30 | 2017-09-15 | 42 | 8942 | 10 | alle due di notte del 9/09 si è fermato internet e non si è più stati in grado di ripristinare
[8 empty] | 92 | 15810 | 47165
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
Rover Center | 2017-09-15 |  | 2017-09-19 | 15:34 | 2017-09-19 | 17:19 |  | 4
|  |  | 2017-09-20 | 11:00 | 2017-09-22 | 14:00 |  | 1
|  |  | 2017-09-27 | 20:50 | 2017-10-02 | 12:26 |  | 5
|  |  | 2017-10-04 | 1:26 | 2017-10-04 | 15:39 |  | 1.5
|  |  | 2017-10-05 | 14:02 | 2017-10-06 | 12:46 |  | 1
|  |  | 2017-10-10 | 21:15 | 2017-10-11 | 11:36 |  | 4.5
|  |  | 2017-10-16 | 19:28 | 2017-10-18 | 9:43 |  | 5.5 |  |  |  |  | 40458 | misure 2018
|  |  | 2017-10-18 | 18:00 | 2017-10-19 | 21:58 |  | 0.5 |  |  |  |  | 292 | giorni misura 2018
|  |  | 2017-10-21 | 2:52 | 2017-10-23 | 18:48 |  | 1 |  |  |  |  | 138.5548 | misure/giorno
|  |  | 2017-10-25 | 23:14 | 2017-10-26 | 16:11 |  | 2.5
[8 empty] | 67 | 13815 | al 31/12/17 completo
|  |  | 2018-06-11 | 10:25 | manutenzione periodica fino al 5 luglio |  |  | 161.5 | 22839 | dal 01/01/18 al 11/06 alle 10:25
[9 empty] | 36654 | total dal 15/09/17 al 11/06/18 alle 10:25
| 2018-07-05 |  | 2018-07-09 |  | dal 9 al 15/07 test |  |  | 4.5 | 588
[8 empty] | 259.5 | 37242 |  | 143.5145 | misure al giorno
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
scuola el. Guella Lizzana | 2018-07-30 |  | 2018-09-11 | 14:29 |  |  | 2018-09-11 | 44 | 6089
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
Campo Lizzana | 2018-09-11 |  | 2018-09-15 | 2:31 | 2018-09-17 | 12:09 |  | 4 | 483
|  |  | 2018-09-22 | 1:44 | 2018-09-27 | 11:24 |  | 5 | 646
|  |  | 2018-10-11 | 2:09 | 2018-10-12 | 18:10
|  |  | 2018-10-28 | 23:07 | 2018-10-29 | 14:28
stop per danno quadro elettrico x maltempo |  |  | 2018-10-30 | 15:15 | 2018-11-23 | 14:59 |  | 34 | 4381
[8 empty] | 12 | 1628 | al 30 settembre 2018
[8 empty] | 82 | 10942 | al 31 dicembre 2018
2019
Campo Lizzana | data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
stop per errore tecnico |  |  | 2019-01-10 | 8:18 | 2019-01-17 | 15:32 |  | 10 | 1324 | dal 1 al 10 gen 2019
|  |  | 2019-02-04 | 23:59 | 2019-02-08 | 11:38 |  | 19 | 2598 | dal 17 gen al 4 feb 2019
stop per manutenzione sensore meteo |  |  | 2019-02-22 | 17:20 | 2019-04-11 | 16:50 |  | 15 | 2017 | dall'8 feb al 22 feb 2019 |  |  | 142 misure/giorno
stop per black out (riavvio con flush di 300'' invece che 500'') |  |  | 2019-05-11 | 20:21 | 2019-05-13 | 9:30 |  | 30 | 4267 | dall'11/04 al 11/05
trasferimento da Simoncelli |  |  | 2019-05-21 | 9:36 |  |  |  | 8 | 1685 | dal 13/05 al 21/05
[8 empty] | 82 | 11891 | al 21/05/2019
NB. 7 maggio ore 15:17 pulizia sensori
NB. 15 maggio cambio filtro carboni attivi dopo intervento pulizia sensori (ore 12:05)
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure |  |  |  |  | data inizio misure | gg | n misure
Casa Simoncelli | 2019-05-21 11:00 | 11:07 | 2019-07-16 | 19:05 | 2019-07-17 | 12:50 |  | 26 |  | Stop 16/7 Cavo strappato dal tagliaerba |  |  |  | 2019-05-21 11:00 | 26 | 2219 | fino al 31/05
|  |  | 2019-09-25 | 10:58 | 2019-09-27 | 15:32 |  | 80 |  | Stop: si è chiuso winmuster |  |  |  | 2019-06-01 | 120 | 25066 | fino al 30/09/2019
09/07/2019 ore 00:02 scaduta SIM | [7 empty] | 94 |  | a fine anno
[8 empty] | 200 | 0
2020
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
Casa Simoncelli |  |  | 2020-04-02 | 16:18 | 2020-04-03 | 10:33
|  |  | 2020-05-14 | 17:07 | 2020-05-20 | 15:50
|  | * | 2020-05-30 | 22:31 | [5 empty] | *Stop perché hanno tolto la corrente per una festa; il 4/6/2020 il pen3 è stato prelevato per la manutenzione quadriennale,
[5 empty] | 2020-06-19 | 18:27 |  |  |  | il 19/6/2020 alle 18:27 è stato avviato il naso elettronico a noleggio di PCA Technologies con 100'' di misura e 500'' di pulizia,
il 20/6/2020 alle 14:08 è stato ritarato a 100'' di misura e 300'' di pulizia
|  | ** | 2020-06-24 | 3:48 | 2020-06-24 | 10:27 |  |  |  | **Winmuster ha fermato le misurazioni da solo ma non si è chiuso
|  |  | 2020-07-30 | 15:35 | [5 empty] | Staccato PEN3 PCA (a noleggio)
[5 empty] | 2020-07-30 | 15:52 |  |  |  | Riavvio PEN3 FMCR
|  | ** | 2020-08-18 | 19:09 | 2020-08-19 | 17:00 |  |  |  | **Winmuster ha fermato le misurazioni da solo ma non si è chiuso
N.B. Il 30/07/2020 ore 15:35 è stato staccato il PEN3 di PCA Tech. e alle ore 15:52 è stato avviato il PEN3 comunale appena revisionato.
N.B. Anomalia PEN3 comunale: dal 22/10/2020 ore 20:22':28'' rileva quasi costantemente aria NON-SIMONCELLI
N.B. Anomalia PEN3 comunale: dal 29/10/2020 grafico piatto costantemente sulla linea di ordinata 1; segna sempre aria NON-SIMONCELLI
GEN-APR 2020
dal | al | gg | n misure | misure al dì
2020-01-01 | 2020-04-30 | 121 | 25296 | 209
MAG-AGO 2020
dal | al | gg | n misure | misure al dì
2020-05-01 | 2020-08-31 | 96 | 19943 | 208
SET-DIC 2020
dal | al | gg | n misure | misure al dì
2020-09-01 | 2020-12-31 | 122 | 25674 | 210
TOTALE 2020
dal | al | gg | n misure | misure al dì
2020-01-01 | 2020-12-31 | 339 | 70913 | 209
2021
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora | stop | gg | n misure
Casa Simoncelli |  |  | 2021-02-04 | 15:10 | [5 empty] | Staccato PEN3 FMC (spedito a PCA Technologies per controllo e revisione)
Casa Simoncelli |  |  |  |  | 2021-02-04 | 16:06 |  |  |  | Riavvio PEN3 PCA (utilizzato per valutazione)
Casa Simoncelli |  |  | 2021-02-24 | 2:26 | 2021-02-25 | 17:06 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo ma non si è chiuso
Casa Simoncelli |  |  | 2021-03-28 | 17:46 | 2021-03-30 | 12:04 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo
Casa Simoncelli |  |  | 2021-04-05 | 11:40 | 2021-04-06 | 9:30 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo
Casa Simoncelli |  |  | 2021-04-08 | 9:22 | 2021-04-10 | 17:20 |  |  |  | PEN3 fermo causa black-out
Casa Simoncelli |  |  | 2021-04-28 | 3:55 | 2021-04-29 | 19:30 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo
Casa Simoncelli |  |  | 2021-07-05 | 1:29 | 2021-07-06 | 17:07 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo
Casa Simoncelli |  |  | 2021-07-22 | 21:32 | 2021-07-30 | 17:37 |  |  |  | Winmuster ha fermato le misurazioni da solo
Casa Simoncelli |  |  | 2021-11-11 | 14:28 | 2021-11-11 | 17:10 |  |  |  | Winmuster non ha effettuato misurazioni in questo intervallo (forse quando Marco ha riavviato il router perché non inviava più dati al server)
In agosto qualche problema col router che un paio di volte si era bloccato e non inviava i dati al server, riattivato da Marco e Andrea (spento e riacceso e ri-infilato sim)
N.B. Il 01/02/2021 Crivelli ha spedito il PEN3 di PCA Tech al museo
N.B. Il 04/02/2021 ore 15:10 è stato staccato il PEN3 comunale (poi spedito a PCA Technologies per controllo e revisione) e alle ore 16:06 è stato avviato il PEN3 di PCA Tech. (mandato in sostituzione da PCA Technologies per valutazione tecnica).
N.B. 04/02/2021 ore 15:34 fatto ripartire acquisizione vento (si era bloccato il ?????????????)
N.B. Il 05?/02/2021 spedito PEN3 comunale a PCA Technologies
N.B. 03/03/2021 cambio filtro a carboni attivi (ore 14:45)
GEN-APR 2021 | [5 empty] | GIORNI DI MISURA 2021
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | feb | mar | apr
2021-02-04 | 2021-04-30 | 79 | 16022 | 202.8101 |  | 25.5 | 31 | 30 | -1 | -1.5 | -1 | -2.5 | -1.5
MAG-AGO 2021
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | mag | giu | lug |  |  | ago
2021-05-01 | 2021-08-31 | 113.5 | 23601 | 207.9383 |  | 31 | 30 | 31 | -1.5 | -8 | 31
SET-DIC 2021
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | set | ott | nov | dic
2021-09-01 | 2021-12-31 | 121 | 25351 | 209.5124 |  | 30 | 31 | 29 | 31
TOTALE 2021
dal | al | gg | n misure | misure al dì
2021-01-01 | 2021-12-31 | 313.5 | 64974 | 207.2536
2022
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | ora
Casa Simoncelli |  |  | 2022-02-04 | 12:44 | 2022-02-08 | 15:41 | Il 4 febbraio alle 15:00 hanno tolto la corrente per tagliare l'erba e l'hanno rimessa solo l'8 febbraio alle 14:40 (la rilevazione vento è ripartita da sola, mentre il pen3 l'ho fatto ripartire io)
Casa Simoncelli |  |  | 2022-02-13 | 12:57 | 2022-03-03 | 12:57
Casa Simoncelli |  |  | 2022-03-14 | 12:00 | 2022-03-15 | 10:15
Casa Simoncelli |  |  | 2022-04-05 | 12:06 | 2022-04-08 | 10:20 | Dovuto fare search device per riavviare le misure
Casa Simoncelli |  |  | 2022-06-05 | 7:01 | 2022-06-08 | 12:33 | Dovuto ricollegare il devices per far ripartire le misurazioni
Casa Simoncelli |  |  | 2022-06-29 | 17:23 | 2022-07-06 | 10:43
Casa Simoncelli |  |  | 2022-07-23 | 23:38 | 2022-07-26 | 9:38 | Dovuto fare search device per riavviare le misure
Casa Simoncelli |  |  | 2022-11-06 | 6:52 | 2022-11-08 | 16:27 | Dovuto fare search device per riavviare le misure
GEN-GIU 2022 | [5 empty] | GIORNI DI MISURA 2022
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | gen | feb | mar | apr | mag | giu
2022-01-01 | 2022-06-30 | 150 | 31314 | 208.76 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30
LUG-DIC 2022 | [6 empty] | -4 | -1 | -4 |  | -3
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | GIORNI DI MISURA 2022 feb: -15.5; GIORNI DI MISURA 2022 mar: -2.5; GIORNI DI MISURA 2022 giu: -1
2022-07-01 | 2022-12-31 | 173.5 | 36130 | 208.2421 |  | 31 | 8.5 | 27.5 | 26 | 31 | 26
TOTALE 2022
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | lug | ago | set | ott | nov | dic
2022-01-01 | 2022-12-31 | 323.5 | 67444 | 208.4822 |  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
[6 empty] | -5.5 |  |  |  | -2.5
-2.5
[6 empty] | 23 | 31 | 30 | 31 | 27.5 | 31
2023
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | lug: ora
Casa Simoncelli |  |  | 2023-01-19 | 20:40 | 2023-02-03 | lug: 11:00; ago: Dovuto fare search device per riavviare le misure
Casa Simoncelli |  |  | 2023-02-03 | 14:47 | 2023-02-03 | lug: 15:14; ago: Fatto ancora Search Device
Casa Simoncelli |  |  | 2023-02-04 | 13:40 | 2023-02-08 | lug: 9:30; ago: Dovuto fare search device per riavviare le misure
Casa Simoncelli |  |  | 2023-02-14 | 14:45 | 2023-02-17 | lug: 15:15; ago: Search Device non funzionava: Marco andato da Simoncelli, ha spento e acceso il PEN3. Dopo Search Device ha funzionato (fatto ripartire WINMUSTER)
Casa Simoncelli |  |  | 2023-03-28 | 14:12 | 2023-03-30 | lug: 13:07; ago: Dovuto fare search device per riavviare le misure
Casa Simoncelli
Casa Simoncelli
Casa Simoncelli
N.B. 17/02/2023 cambio filtro a carboni attivi (ore 15:00 circa)
N.B. 15/03/2023 causa fine credito PEN3 off-line; 30/03/2023 di nuovo on-line | bar: lug to ago
GEN-GIU 2022 | [5 empty] | lug: GIORNI DI MISURA 2022
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | gen | feb | mar | apr | mag | giu
2023-01-01 | 2023-06-30 | 159 | 32756 | 206.0126 |  | 19 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30
LUG-DIC 2022 | bar: GIORNI DI MISURA 2022 feb to GIORNI DI MISURA 2022 mar
dal | al | gg | n misure | misure al dì | bar: GIORNI DI MISURA 2022 feb
2023-07-01 | 2023-12-31 | 184 | 38264 | 207.9565 |  | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 30
TOTALE 2022
dal | al | gg | n misure | misure al dì |  | lug | ago | set | ott | nov | dic
2023-01-01 | 2023-12-31 | 343 | 71020 | 207.0554 |  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
2024
| data inizio misure | ora | stop | ora | riavvio | lug: ora
Casa Simoncelli |  |  | 2024-02-05 | 15:30 | 2024-02-08 | lug: 15:47; ago: Marco ha dovuto spegnere e riaccendere il router e ripulire la SIM
Casa Simoncelli |  |  | 2024-02-16 | 9:17 | 2024-02-28 | lug: 10:11; ago: Si sono chiusi tutti i programmi e tutte le finestre tranne quella del meteo
Casa Simoncelli |  |  | 2024-04-06 | 9:22 | 2024-04-12 | lug: 15:31; ago: Dovuto fare search device
Casa Simoncelli |  |  | 2024-05-21 | 14:18 | 2024-05-28 | lug: 11:01; ago: Si è chiuso tutto tranne il meteo; fatto search device e riaperto cartelle e winmuster
Casa Simoncelli
Casa Simoncelli
Casa Simoncelli
Casa Simoncelli

## MANUTENZIONI
MANUTENZIONE PEN3METEO
| 2018 | manutenzione periodica: STOP 11 giugno 2018 RIAVVIO 5 luglio 2018
| 2018 | dal 9 al 15/07 test
2019-02-22 | 2019 | 22/02/2019 ore 17:20 stop per manutenzione sensore meteo; RIAVVIO 11/04/2019 ore 16:50
2019-05-07 | 2019 | 07/05/2019 ore 15:17 pulizia sensori con alcol denaturato (diluito?) eseguito dai tecnici del Museo Civico
2019-05-15 | 2019 | 15/05/2019 ore 12:05 pulizia sensori con alcol denaturato (diluito?) e cambio filtro carboni attivi dopo intervento (eseguito dai tecnici del Museo Civico)
2020-06-04 | 2020 | Il 4/6/2020 il pen3 è stato prelevato per la manutenzione quadriennale (tornato però malfunzionante il 30/7/2020)
| 2021 | 2021-02-04 | 15:10 | Staccato PEN3 FMC (spedito a PCA Technologies per controllo e revisione)
| 2021 | 2021-02-04 | 16:06 | Riavvio PEN3 PCA (utilizzato per valutazione)
2021-03-03 | 2021 | 03/03/2021 14:45 cambio filtro a carboni attivi
2023-02-17 | 2023 | 17/02/2023 ore 15:00 circa cambio filtro a carboni attivi

## sintesi num acquisizioni e sito
SINTESI IN NUMERI DATI AMBIENTALI (ODORI, FREATIMETRIE, IPERSPETTRALI) RACCOLTI SUL CAMPO, FILE CARICATI ON LINE COME REPORT E GRAFICI, INSERITI NELLE SCHEDE DI DATABASE E AGGIORNAMENTO SITO EMAS (SCHEDE, STRUTTURA ETC)
Postazioni di misura 2017 naso elettronico | inizio misure | fine misure | durata (giorni) | numero misure |  | Sorgenti odorigene campionate 2017 | Sito | data | dettaglio sorgenti | numero misure e relative analisi
Simoncelli, via Pederzini, 45 | 2016-10-10 | 2017-01-31 | 113 | 13987 |  |  | Aquaspace | 2017-03-01 | Aria in uscita dal sistema abbattimento odori (e step precedenti); vasca nitro; sedimentatore; interno magazzino di trattamento chimico; deposito fanghi secchi. | 16
Sandoz S.p.a. (test 24 h) | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 1 | 144 |  |  | Discarica Lavini | 2017-06-01 | Container umido; vagliatura e trituratura; differenziata plastica; tritume; “bag”; ramaglie; cumulo plastiche in zona ingresso. | 8
Simoncelli, via Pederzini, 45 | 2017-03-29 | 2017-05-26 | 50 | 6868 |  |  | Sandoz S.p.a. | 2017-07-01 | Aria in uscita dal sistema di abbattimento odori; vasca depuratore; biofiltro. | 4
Simoncelli, via Pederzini, 45 | 2017-08-03 | 2017-09-15 | 42 | 8942 |  |  |  |  | TOT | 28
Rovercenter | 2017-09-15 | 2017-12-31 | 94 | 14007
|  | TOT | #REF! | #REF!
|  |  | durata (giorni) | numero misure
[7 empty] | Altro | numero
Schede aggiornate on line - sito EMAS | n. |  |  | Report, grafici etc caricati su pagina dedicata sito EMAS e modifiche struttura sito | n. |  | Segnalazioni nasi umani e altre registrate e analizzate 2017 | 267
zanzara-tigre (129 trappole, tutte con scheda, di cui 83 attive nel 2017 e relative schede aggiornate settimanalmente per 27 settimane, dal 2 maggio al 31 ottobre) | 2416 |  |  | report; grafici etc | 6 |  | Immagini iperspettrali 2017 | 14
licheni | 13 |  |  | interventi modifica struttura sito e creazione nuove pagine | 3 |  | Misure freatimetria 2017 (rilievi mensili) | 72
odori | 38 |  |  | TOT | 9 |  | TOT | 353
pozzi | 8
colombi | 6 |  |  | NB. Nel 2017 si è richiesto un support online di Anthesi l'intervento per la modifica dell'architettura degli schema dei dati ambientali; il numero dell'intervento è 2017_24886.
TOT | 2481
Postazioni di misura 2018 naso elettronico | inizio misure | fine misure | durata (giorni)
Rovercenter | 2018-01-01 | 2018-06-11
scuola el. Guella Lizzana | 2018-07-30 | 2018-09-11
Campo Lizzana | 2018-09-11

## Foglio3
Potenziali sorgenti | data campionamento
Aquaspace | 2017-03-01
Discarica Lavini | 2017-06-01
Sandoz S.p.a. | 2017-07-01
Depuratore Rovereto, Loc. Navicello | 2018-07-01
Impianto FORSU, Loc. Navicello | 2018-07-01